## Sheet1
OSNOVNA ŠKOLA BARTULA KAŠIĆA
Bribirski prilaz 2, Zadar
PREDMET NABAVE:
REKONSTRUKCIJA RASVJETNIH TIJELA U MATIČNOJ ŠKOLI
EVID.BROJ NABAVE: JN 14/18
1.1 RADOVI NA DEMONTAŽI SVJETILJAKA
RB | OPIS | KOL | CIJENA (Kn) | UKUPNO (Kn)
1 | Demontaža ovjesnih svjetiljaka u razredima koje služe za opću rasvjetu. Rasvjeta razreda se sastoji od tri linije svjetiljaka u kojima se nalaze ovjesne svjetiljke duljine 1,2m. Svjetiljke su sa fluo cijevima 2x36W, a u svakoj liniji su po 4 svjetiljke. *napomena ukupno je 4 razreda sa po 12 svjetiljaka u kojima se mijenja rasvjeta | 48
2 | Demontaža nadgradnih svjetiljaka u razredima koje služe za opću rasvjetu. Rasvjeta razreda se sastoji od tri linije svjetiljaka u kojima se nalaze nadgradne svjetiljke duljine 1,2m. Svjetiljke su sa fluo cijevima 2x36W, a u svakoj liniji su po 4 svjetiljke. *napomena ukupno je 6 razreda sa po 12 svjetiljaka u kojima se mijenja rasvjeta | 72
3 | Demontaža nadgradnih svjetiljaka u knjižnici koje služe za opću rasvjetu. Rasvjeta knjižnice se sastoji od 9 svjetiljaka dimenzija 0,6x0,6m. Svjetiljke su sa fluo cijevima 6x18W. Strop je kosi visine 3-4m. | 9
4 | Demontaža nadgradnih svjetiljaka u uredu ravnateljice. Rasvjeta se sastoji od 6 svjetiljaka 2x36W. | 6
1.2 RADOVI I OPREMA - NOVA RASVJETA
RB | OPIS | KOL | CIJENA (Kn) | UKUPNO (Kn)
Dobava i montaža ovjesnih svjetiljaka, za montažu u učionicama na katu gdje se nalazi kosi strop, te u knjižnici. Rasvjetni sistem se sastoji od:
1 | 5MP 213 3-0W KUĆIŠTE DVODUŽINSKO | 20
2 | 5MP 312 D-1W TECARIO ULOŽAK 1X35/49W T16 | 40
3 | 5MP 622 1-W RASTER CAT2 | 40
4 | 5MP 903 0-1 ČELNA STRANICA KUĆIŠTA | 20
5 | 5MP 902 0-3 OVJESNI PRIBOR SA STROPNOM ROZETOM | 10
6 | 5MP 902 0-2 OVJES | 20
7 | 5MP 901 0-1 SPOJNICA | 10
8 | FC T5 49W 4000K | 40
Dobava i montaža nadgradnih svjetiljaka, za montažu u učionicama sa ravnim stropom. Rasvjetni sistem se sastoji od:
9 | Panel LED 1200 33W/4000K 230V UGR<19 | 72
10 | Sitni spojni materijal i pribor | 1
Dobava i montaža nadgradnih i ovjesnih svjetiljaka, za montažu u uredu ravnateljice. Rasvjetni sistem se sastoji od:
11 | 5MC 24B 7-2FS NOVALUNA OVJESNA 2x49W | 1
12 | 5MC 626 7-2QS NOVALUNA NADGRADNA | 1
13 | FC T5 49W 4000K | 4
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA:
1.1.Radovi na demontaži svjetiljaka
1.2.Radovi i oprema-nova rasvjeta
UKUPNO:
PDV 25%:
SVEUKUPNO:
Troškovnik popunio:
|  | ______________________ | _______________________
Potpis i pečat