## Sheet1
OSNOVNA ŠKOLA BARTULA KAŠIĆA
Bribirski prilaz 2, Zadar
TROŠKOVNIK ZAMJENE SVJETILJAKA
I SKLOPNIH UREĐAJA U ORMARIMA
evid.broj nabave JN 18/20
1.1 RADOVI NA DEMONTAŽI SVJETILJAKA
RB | OPIS | KOL | CIJENA (Kn) | UKUPNO (Kn)
1 | Demontaža ovjesnih svjetiljaka u razredima, koje služe za opću rasvjetu. Rasvjeta razreda se sastoji od tri linije svjetiljaka u kojima se nalaze ovjesne svjetiljke duljine 1,2m. Svjetiljke su sa fluo cijevima 2x36W, a u svakoj liniji su po 4 svjetiljke. *napomena ukupno je 1 razred sa po 12 svjetiljaka u kojima se mijenja rasvjeta | 12
2 | Demontaža nadgradnih svjetiljaka u razredima, koje služe za opću rasvjetu. Rasvjeta razreda se sastoji od tri linije svjetiljaka u kojima se nalaze nadgradne svjetiljke duljine 1,2m. Svjetiljke su sa fluo cijevima 2x36W, a u svakoj liniji su po 4 svjetiljke. *napomena ukupno je 5 razreda sa po 12 svjetiljaka u kojima se mijenja rasvjeta | 60
3 | Demontaža nadgradnih svjetiljaka u izdvojenim razredima i kabinetima. Svjetiljke su sa fluo cijevima 6x18W, a ukupno je 10 svjetiljaka. | 10
4 | Demontaža plafonjera u wc-ima i hodniku | 3
1.2 RADOVI I OPREMA - NOVA RASVJETA I INSTALACIJSKI MATERIJAL
RB | OPIS | KOL | CIJENA (Kn) | UKUPNO (Kn)
Dobava i montaža ovjesnih svjetiljaka, za montažu u učionicama na katu gdje se nalazi kosi strop
1 | TIP KAO 5MP 213 3-0W KUĆIŠTE DVODUŽINSKO ZA MONTAŽU TRAČNE SVJETILJKE | 4
2 | TIP KAO 5MP 312 D-1W TECARIO ULOŽAK 1X35/49W | 8
3 | TIP KAO 5MP 622 1-W RASTER CAT2 | 8
4 | TIP KAO 5MP 903 0-1 ČELNA STRANICA KUĆIŠTA | 4
5 | TIP KAO 5MP 902 0-3 OVJESNI PRIBOR SA STROPNOM ROZETOM | 4
6 | TIP KAO 5MP 902 0-2 OVJES | 6
7 | TIP KAO 5MP 901 0-1 SPOJNICA | 2
8 | FC 49W 4000K | 8
Dobava i montaža nadgradnih svjetiljaka, za montažu u učionicama i kabinetima sa ravnim stropom. Rasvjetni sistem se sastoji od:
9 | Panel LED 1200x300 36W/4000K 230V UGR<19 | 70
10 | Plafonjera LED 18W FI 350mm 3000k IP44 | 3
11 | Sitni spojni materijal i pribor | 1
Zamjena sklopne opreme u ormarima i učionicama u školi.
U jediničnim cijenama svih stavki troškovnika, ponuditelj treba obuhvatiti ukupne troškove materijala, opreme i rada, za potpuno dovođenje u funkcionalno stanje razdjelnog ormara.
Prije izrade ponude ponuditelj je dužan pregledati projektnu dokumentaciju, te izvršiti uvid na građevini koja je predmet troškovnika, kako bi se upoznao sa svim uvjetima i detaljima, vezano za izradu ponude.
Ako se ukaže potreba za izvođenjem radova koji nisu sadržani u troškovniku, za izvedbu istih izvoditelj treba dobiti suglasnost investitora, sastaviti ponudu te radove ugovoriti sa investitorom.
Dimenzije razdjelnih ploča ( RP ) odrediti tako da nakon ugradnje i montaže opreme, te ožičenja, ostane cca 30% rezervnog prostora. Kod ugradnje razdjelne ploče, potrebno je poduzeti sve mjere zaštite da se ista ne ošteti kod drugih radova (žbukanje, bojanje i slično).
Nove razdjelne ploče ormara izraditi prema novim jednopolnim shemama, primjenom aktualne instalacijske tehnologije, niskonaponske instalacijske uređaje i opremu ( u odnosu na postojeće demontirano ).
Demontaža postojeće temeljne ploče razdjelnog ormara, uz prethodno odspajanje svih priključnih kabela-vodiča. Priprema oslobođenog prostora ormara za ugradnju nove temeljne ploče. Dobava i ugradnja nove temeljne ploče sa kompletnom instalacijom kabelskog razdjela, primjenom modulranih instalacijskih prekidača, sklopnika, zaštitnih uređaja, RCD uređaja, te ostale instalacijske opreme, prema novoj pripadajućoj jednopolnoj shemi, koja u cjelosti minimalno treba podržavati funkcionalnost izvorne sheme temeljne ploče. Spajanje prethodno odspojenih kabela-vodiča ( dovodni priključni te odvodni razdjelni kabeli-vodiči ). Lokalno ispitivanje-provjeravanje instalacije novih temeljnih ploča razdjelnih ormara. Postavljanje svih oznaka na temeljnim pločama, sukladno pripadajućim jednopolnim shemama.
RB | OPIS | KOL | CIJENA (Kn) | UKUPNO (Kn)
12 | Sklopka FID 2P 40/0,03A | 30
ORMAR KOTLOVNICA
13 | Osig.aut. 10A 3P C | 8
14 | Osig.aut. 10A 1P B | 24
15 | Osig.aut. 16A 1P B | 4
16 | Osig.aut. 32A 3P C | 3
17 | Sabirnica 3F/54M viličasta 965mm | 4
18 | Kanal POK-3 6060 (32) | 1
GLAVNI RAZVODNI ORMAR RO1
19 | Rastavljač LT0056 3x100A NH000 | 8
20 | Patrona NV NH00C 50A gg | 15
21 | Patrona NV NH00C 63A gg | 6
22 | Patrona NV NH00 100A gg | 6
23 | Osig.aut. 10A 1P B | 17
24 | Osig.aut. 16A 1P B | 10
25 | Osig.aut. 20A 1P B | 4
26 | Kanal POK-3 6060 (32) | 1
27 | Sabirnica 3F/54M viličasta 965mm | 3
RB | OPIS | KOL | CIJENA (Kn) | UKUPNO (Kn)
RO4 (KOD POVJESTI)
28 | Osig.aut. 10A 1P B | 8
29 | Osig.aut. 16A 1P B | 8
30 | Sabirnica 3F/54M viličasta 965mm | 1
31 | Kanal POK-3 6060 (32) | 1
RO (KOD HRVATSKOG)
32 | Osig.aut. 25A 3P C | 6
33 | Osig.aut. 10A 1P B | 15
34 | Osig.aut. 16A 1P B | 5
35 | Osig.aut. 20A 1P B | 7
36 | Kanal POK-3 6060 (32) | 1
37 | Sabirnica 3F/54M viličasta 965mm | 1
RO (MATEMATIKA)
38 | Osig.aut. 10A 1P B | 12
39 | Osig.aut. 16A 1P B | 5
40 | Osig.aut. 20A 1P B | 5
41 | Kanal POK-3 6060 (32) | 1
42 | Sabirnica 3F/54M viličasta 965mm | 2
RO (RAZREDNE NASTAVE - PRIZEMNO)
43 | Osig.aut. 10A 1P B | 12
44 | Osig.aut. 16A 1P B | 4
45 | Osig.aut. 20A 1P B | 4
46 | Kanal POK-3 6060 (32) | 1
47 | Sabirnica 3F/54M viličasta 965mm | 1
RO (MATEMATIKA)
48 | Osig.aut. 10A 1P B | 10
49 | Osig.aut. 16A 1P B | 11
50 | Osig.aut. 20A 1P B | 5
51 | Osig.aut. 20A 1P C | 1
52 | Sabirnica 3F/54M viličasta 965mm | 2
53 | Kanal POK-3 6060 (32) | 1
RO (TEHNIČKI)
54 | Osig.aut. 10A 1P B | 22
55 | Osig.aut. 16A 1P B | 14
56 | Osig.aut. 20A 1P B | 5
57 | Sabirnica 3F/54M viličasta 965mm | 2
58 | Kanal POK-3 6060 (32) | 1
RB | OPIS | KOL | CIJENA (Kn) | UKUPNO (Kn)
RO (RAZREDNA NASTAVA KAT)
59 | Osig.aut. 10A 1P B | 12
60 | Osig.aut. 16A 1P B | 5
61 | Osig.aut. 20A 1P B | 5
62 | Sabirnica 3F/54M viličasta 965mm | 1
63 | Kanal POK-3 6060 (32) | 1
64 | Sitni spojni materijal i pribor | 1
65 | Lokalno ispitivanje-provjeravanje instalacije novih temeljnih ploča razdjelnih ormara | 1
66 | Postavljanje svih oznaka na temeljnim pločama, sukladno pripadajućim jednopolnim shemama. | 1
67 | Izrada projekta izvedenog stanja, sa svim pripadajućim shemama. | 1
UKUPNO (Kn)
PDV(25%)
UKUPNO (Kn)
Ponuditelj:_____________________________
Potpis ovlaštene osobe ponuditelja
M.P.